CT尿路造影三维重建技术在泌尿系结石诊断及定位中的应用

汪志远*
（固始县人民医院医学影像科，河南 信阳 495200）
摘要 目的：探讨CT尿路造影（CT urography，CTU）三维重建技术在泌尿系统结石诊断和定位中的应用价值。方法：收集2024年1月-12月期间于本院就诊的102例高度疑似泌尿系统结石患者作为研究对象。患者均分别进行B超检查、CTU三维重建技术检查。并以临床综合诊断结果作为诊断金标准。分析CTU三维重建对泌尿系统结石诊断和定位的价值。结果：102例高度疑似泌尿系统结石患者中，有82例最终确诊为泌尿系统结石，其中单纯肾结石49例，占比59.76%，单纯输尿管结石22例，占比26.83%，肾结石合并输尿管结石11例，占比13.41%。以临床诊断结果为标准，B超、CTU三维重建对泌尿系统结石的检出率分别为81.71%（67/75）、92.68%（76/82）。CTU三维重建诊断的灵敏度、准确率、阴性预测值均显著高于B超检查（P＜0.05），且与临床诊断结果的一致性显著高于B超检查，K值为0.700（P＜0.05）。结论：CTU三维重建技术诊断泌尿系结石有较高的灵敏度、准确率，与临床诊断结果一致性好。
关键词：泌尿系结石；CT尿路造影；三维重建技术；诊断价值；定位

Application of three-dimensional reconstruction technology of CT urography in the Diagnosis and Location of Urinary calculi
Wang Zhi-yuan*

(Department of Medical Imaging, Gushi People's Hospital, Xinyang 495200, Henan, China)
Abstract Objective: To explore the application value of three-dimensional reconstruction technology of CT urography (CTU) in the diagnosis and location of urinary calculi. Methods: 102 patients with highly suspected urinary calculi who visited our hospital from January to December 2024 were collected as the research subjects. All patients underwent B-ultrasound examination and CTU three-dimensional reconstruction technology examination respectively. And take the comprehensive clinical diagnosis result as the gold standard for diagnosis. To analyze the value of three-dimensional reconstruction of CTU in the diagnosis and location of urinary calculi. Results: Among the 102 patients with highly suspected urinary system stones, 82 cases were eventually diagnosed with urinary system stones. Among them, 49 cases were simple kidney stones, accounting for 59.76%, 22 cases were simple ureteral stones, accounting for 26.83%, and 11 cases were kidney stones combined with ureteral stones, accounting for 13.41%. Based on the clinical diagnosis results, the detection rates of urinary calculi by B-ultrasound and three-dimensional reconstruction of CTU were 81.71% (67/75) and 92.68% (76/82), respectively. The sensitivity, accuracy rate and negative predictive value of three-dimensional reconstruction diagnosis of CTU were significantly higher than those of B-ultrasound examination (P<0.05), and the consistency with clinical diagnosis results was significantly higher than that of B-ultrasound examination, with a K value of 0.700 (P<0.05). Conclusion: The three-dimensional reconstruction technology of CTU has high sensitivity and accuracy in the diagnosis of urinary calculi, and has good consistency with the clinical diagnosis results.

Key words: Urinary calculi; CT urography; Three-dimensional reconstruction technology; Diagnostic value; Positioning

泌尿系统结石又称尿路结石，是指在泌尿系统腔道内形成的结石，包括上尿路结石和下尿路结石，极易造成尿路损伤、尿路梗阻等，引发腰痛、腹痛、血尿、尿频等症状，结石长期刺激还可能导致尿路癌变。目前，临床多根据结石的性质、位置、大小等因素，选择针对性的治疗方法，因此治疗前的影像学检查是泌尿系统结石诊断的关键技术，可根据影像学资料辅助医生判断结石相关信息，以制定更具有针对性的治疗方案[1,2]。

B超检查是泌尿系统结石的常规检查之一，具有操作简便、价格低、无辐射等优点，但敏感性低，尤其在诊断中下段结石以及较小的结石时，定位较为困难[3]。CT尿路造影（CT urography，CTU）三维重建技术是一种将螺旋CT扫描和三维重建相结合的无创诊断手段，可通过对比剂获得高分辨率的图像，再通过计算机对数据进行处理，生成泌尿系统的三维立体模型，直观显示肾盏、肾盂、输尿管等解剖结构，不仅能通过旋转、切割等操作多角度观察泌尿系统，还可将迂曲输尿管显示在同一层面，准确诊断输尿管疾病[4]。不过，该技术在泌尿系统结石的诊断价值还需更多的研究证实。

鉴于此，本研究选取本院接受B超和CTU三维重建技术检查的高度疑似泌尿系统结石患者进行研究，旨在探讨二者对泌尿系统结石的诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2024年1月-12月期间于本院就诊的102例高度疑似泌尿系统结石患者作为研究对象。患者中男61例，女41例，年龄29-60岁，平均（42.04±6.78）岁；体质量指数17.9-26.3 kg·m2，平均（23.42±1.87）kg·m2；病程0.5-8年，平均（2.98±1.57）年。

纳入标准：①均分别完成B超、CTU三维重建技术检查；②临床资料、影像学资料等资料保存完整；③伴有腹痛、尿痛、血尿等症状，高度疑似泌尿系统结石患者。排除标准：①处于妊娠期或哺乳期患者；②影像学图片质量较差；③伴有恶性肿瘤者；④伴有凝血功能障碍者；⑤伴有心肝肾等器官功能障碍者。

1.2 方法

1.2.1 B超检查

采用Voluson E8B超诊断仪（奥地利通用电气医疗两合公司；国械注进20152061495），配备3.5 MHz的探头。患者检查前需增加饮水量，保持膀胱充盈，根据检查部位采用对应的体位，首先，患者取仰卧位或侧卧位，在其腋后线行纵向扫查，以肝脏、脾脏为声窗，获取右肾、做深的冠状切面，再将探头移至腰背部行纵向扫查，获得肾脏矢状切面，随后旋转探头90°，获取肾脏横切面。随后，在侧腰部做斜形断面扫查，沿着扩张的输尿管扫查上段输尿管，紧接着，与脐水平稍外侧横切找到髂血管，获得髂血管纵切面，并在其周围寻找输尿管，扫查有无血流信号，最后在耻骨联合上方横切，扫查输尿管下段、近膀胱处和膀胱壁内段。
1.2.2 CTU三维重建技术检查

使用GE Revolution 256排CT（GE Medical systems, LLC；国械注进20143065741），设置参数为120kV电压、250-300 mA电流、10 mm层厚、1.5 mm螺距、5 mm重建间隔。患者检查前需禁食12 h，并在扫描前1 h饮水1000 mL。首先行CT平扫，患者取仰卧位、双手上举，扫描其肾上极至耻骨联合。随后，实施CTU，使用高压注射器经患者肘部静脉，以3 mL•s-1的速率注入100 mL的碘帕醇[广州康臣药业有限公司；国药准字H20193195；100 mL:30 g(I)]，于注射30 s、90 s时行动脉期、肾实质期扫描，并在下床活动10-20 min后行排泄期扫描。随后将扫描数据传输至工作站，采用遮盖容积重建 、多层面重建等方法进行三维重建。

由2名有10年以上经验的影像学医生独立评估，评估内容包括有无结石、结石的部位、大小、数量等。并由护士收集、整理评估结果，挑出意见不一致的，由医生重新评估，取统一意见作为最终诊断结果。

1.2.3 诊断金标准

临床诊断结合患者症状、影像学及实验室检查结果进行综合判定。包括患者应伴有典型症状：突发性腰腹部绞痛、血尿、排尿中断等。实验室检查：尿常规显示红细胞增多、可见结晶。影像学检查：检出结石并确认为泌尿系统结石。

1.2.4诊断价值分析

  以临床诊断结果为标准，计算B超、CTU三维重建对泌尿系统结石诊断的灵敏度、特异度、准确率、阳性预测值及阴性预测值。灵敏度=真阳性例数/（真阳性例数+假阴性例数）×100%，特异度=真阴性例数/（真阴性例数+假阳性例数）×100%，准确率=（真阳性例数+真阴性例数）/总例数×100%，阳性预测值=真阳性例数/（真阳性例数+假阳性例数）×100%，阴性预测值=真阴性例数/（真阴性例数+假阴性例数）×100%。

1.3统计学方法

采用SPSS 25.0对数据分析。计量资料以均数±标准差（(X±SD）描述；计数资料以例数（%）表示，采用χ2检验，采用一致性Kappa检验评价B超、CTU三维重建对泌尿系统结石诊断结果与临床诊断结果一致性，用K表示，K≥0.74：一致性较好；0.4≤K＜0.74：一致性一般；K＜0.40，一致性差。P＜0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 临床诊断结果
102例高度疑似泌尿系统结石患者中，有82例最终确诊为泌尿系统结石，其中单纯肾结石49例，占比59.76%，单纯输尿管结石20例，占比19.61%，肾结石合并输尿管结石11例，占比13.41%。具体见表1。

表1 102例高度疑似泌尿系统结石患者的临床诊断结果

	诊断结果
	占比（%）
	诊断结果
	占比（%）

	单纯肾结石
	
	单纯输尿管结石
	

	左肾
	27（55.10）
	左侧
	11（55.00）

	右肾
	16（32.65）
	右侧
	9（45.00）

	双肾
	6（12.24）
	
	


2.2 B超诊断结果

以临床诊断结果为标准，B超对泌尿系统结石的检出率为81.71%（67/75）。见表2。

表2 B超诊断结果

	B超检查
	金标准
	合计

	
	泌尿系统结石
	非泌尿系统结石
	

	泌尿系统结石
	67
	8
	75

	非泌尿系统结石
	15
	12
	27

	合计
	82
	20
	102


2.3 CTU三维重建诊断结果

以临床诊断结果作为标准，CTU三维重建对泌尿系统结石的检出率为92.68%（76/82）。见表3。

表2 CTU三维重建诊断结果

	CTU三维重建
	金标准
	合计

	
	泌尿系统结石
	非泌尿系统结石
	

	泌尿系统结石
	76
	4
	80

	非泌尿系统结石
	6
	16
	22

	合计
	82
	20
	102


2.4 B超、CTU三维重建对泌尿系统结石的诊断价值比较

以临床诊断结果为标准，CTU三维重建诊断泌尿系结石的灵敏度、准确率、阴性预测值高于B超检查，差异有统计学意义（P＜0.05），且其诊断泌尿系统结石与临床诊断结果的一致性K值高于B超检查。见表4。

表4 B超、CTU三维重建对泌尿系统结石的诊断价值（%（n/n））

	检查方法
	灵敏度
	特异度
	准确率
	阳性预测值
	阴性预测值
	K
	P

	B超检查
	81.71%（67/82）
	60.00%（12/20）
	77.45%（79/102）
	89.33%（67/75）
	44.44%（12/27）
	0.368
	＜0.001

	CTU三维重建
	92.68%（76/82）
	80.00%（16/20）
	90.20%（92/102）
	95.00%（76/80）
	72.22%（16/22）
	0.700
	＜0.001

	χ2值
	4.424
	1.905
	6.110
	1.740
	3.960
	-
	-

	P值
	0.035
	0.168
	0.013
	0.187
	0.047
	-
	-


3 讨论

泌尿系统结石是泌尿系统常见疾病，体外冲击波碎石是目前常见治疗方法，但若结石较大，则需通过手术取石。目前，多数临床医生是在X线或B超引导下实施治疗，但由于治疗前的检查难以清晰显示结石，甚至有漏诊情况，导致治疗过程中发现新结石，增加治疗难度[5]。近几年，随着CT技术和三维重建技术的不断完善，CTU三维重建技术已经可以清晰显示泌尿系统结构以及结石的位置[6]。

本研究结果显示，CTU三维重建诊断的灵敏度、准确率、阴性预测值高于B超检查，且其诊断泌尿系统结石与临床诊断结果的一致性高于B超。提示CTU三维重建可准确诊断泌尿系统结石，或可为体外冲击波碎石、手术取石的定位提供参考。

究其原因，首先，B超是利用B超波的物理特性和人体组织学参数进行成像，当声波穿过组织、器官时会形成不同强度的回声，并经计算机处理后成像，但较小的结石容易被周围组织遮挡，而低分辨率B超对微小结石的识别能力有限，若修改参数则容易放大伪影，将钙化灶或血管误诊为结石。同时，输尿管走形迂曲，而膀胱颈部的结石也可能因肠道气体、骨骼或腹部脂肪层过厚的影响，导致声波衰减，造成漏诊；不仅如此，输尿管结石也可能因体位变动而出现偏移，而B超的动态追踪能力较弱，导致漏诊[7,8]。其次，CTU三维重建采用薄层扫描，空间分辨率较高，能够识别直径较小的结石，同时其扫描速度较快，可以短时间内获取整个泌尿系统图像。同时，该技术可通过多角度成像，弥补B超成像需手动调整切面的局限，更加适用于输尿管中下段、膀胱颈部等隐蔽区域的结石诊断，减少漏诊风险[9,10]。另外，三维重建技术可以分离重叠的肠道、骨骼等组织，减少伪影干扰，帮助医生从各个方位观察病变，不仅能准确发现结石，还能直观显示结石与周围组织结构之间的关系，辅助医生选择更加合适的治疗方式[11]。不过，CTU三维重建需要注射造影剂，且辐射暴露较高，建议临床可将B超作为初筛手段，但若患者较为肥胖，可直接选择CTU三维重建，以明确诊断。

综上所述，CTU三维重建能相对准确诊断泌尿系统结石的存在及位置，或可为体外冲击波碎石、手术取石的定位提供参考。不过，受限于研究样本量有限，本研究仅分析了CTU三维重建技术对泌尿系统结石的诊断价值，关于其对不同性质、不同大小的结石的诊断价值未作深入探讨，以期在未来扩大样本量，进一步探讨该技术对泌尿系统结石性质、大小的诊断价值。

参考文献

1 邓昕,邰伦友.输尿管软镜治疗上尿路结石的研究进展[J].医学综述,2021,27(2):350-354.

2 李超群,吴利兵,刘磊,等.输尿管结石术后泌尿系统感染影响因素及TGF-β1,Smads表达[J].中华医院感染学杂志,2023,33(10):1522-1525.

3 石伟元,张应碧,罗荣.B超指导输尿管结石临床治疗探讨[J].中华泌尿外科杂志,2021,11(1):12-14.

4 姜玉丹.64排螺旋CT尿路造影及三维重建技术对泌尿系统结石的诊断价值[J].影像研究与医学应用,2020,4(16):73-74.

5 冉茂彪,刘川.上尿路结石微创手术治疗研究进展[J].检验医学与临床,2020,17(2):266-269.

6 谢飞.基于三维重建技术的肾下盏解剖对输尿管软镜钬激光碎石术治疗肾下盏结石的影响的前瞻性观察性研究[D].中国人民解放军海军军医大学,2022.

7 崔嘉倩.B超联合腹部X线片和多层螺旋CT诊断急性肾绞痛尿路结石的效能研究[J].现代医用影像学,2024,33(10):1960-1962,1965.

8 陈涛,毛红玲,陆文宝.输尿管结石所致肾绞痛运用B超及MSCT的诊断价值分析[J].基层医学论坛,2021,25(29):4187-4188.

9 刘志富,沈菊花,杨毅杰.泌尿系结石应用CTU对结石类型及定位诊断分析[J].浙江创伤外科,2024,29(7):1380-1382.

10 陈达元,李传俊,吴晓涛,等.CT尿路造影联合静脉肾孟造影对输尿管结石诊断及定位分析[J].中国CT和MRI杂志,2022(2):114-116.
11 张晨辰.CT三维重建技术在泌尿系结石术前诊断及定位中的应用[J].中国现代医生,2020,58(22):48-51.
（收稿日期：2025-6-4）
* 作者简介：王志远，男，副主任技师，主要从事影像诊断，Email：� HYPERLINK "mailto:WZY_1183@163.com" �WZY_1183@163.com�。





